## 指标对比明细
客户指标库 vs 系统能力对比分析（共199个指标）
序号 | 所属主体 | 所属市场 | 分类 | 指标名称 | 统计周期 | 计量单位 | 客户计算逻辑 | 数据来源 | 系统覆盖状态 | 匹配详情 | 开发难度
1 | 发电侧 | 中长期市场-现货市场 | 原始指标 | 计划收益 | 汇总 | 元 | nan | 集团公司 | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
2 | 发电侧 | 中长期市场-现货市场 | 原始指标 | 计划发电量 | 汇总 | 元 | nan | 集团公司 | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
3 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 额定容量 | 分时 | MW | nan | 电力交易中心 | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
4 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 最小技术出力 | 分时 | MW | nan | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 基础参数已入库 | 无
5 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 厂用电率 | 分时 | % | nan | 生产系统/手动维护 | 系统有原始数据 | 基础参数已入库 | 无
6 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 实时单位变动成本 | 分时 | 元/MWh | 将实际出力值代入到平均变动成本曲线 | nan | 需二次开发 | 电量×单位变动成本 | 中
7 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 基数出力 | 分时 | MW | 基数电力=基数出清电量-(1-厂用电率-100%)4 | nan | 系统有原始数据 | 基础参数已入库 | 无
8 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 中长期出力 | 分时 | MW | 中长期出力=中长期出清电量-(1-厂用电率-100%)4 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
9 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前出清电力 | 分时 | MW | nan | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 出清数据已入库 | 无
10 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时出清电力 | 分时 | MW | nan | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 出清数据已入库 | 无
11 | 发电侧 | 中长期市场 | 原始指标 | 基数出清电量 | 分时 | MWh | nan | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 出清数据已入库 | 无
12 | 发电侧 | 中长期市场 | 原始指标 | 中长期出清电量 | 分时 | MWh | nan | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 出清数据已入库 | 无
13 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 合约出清电量 | 分时 | MWh | 基数出清电量+中长期出清电量=合约电量 | nan | 系统有原始数据 | 出清数据已入库 | 无
14 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 日前出清电量 | 分时 | MWh | nan | 电力交易中心 | 系统已有 | 精确匹配系统指标 | 无
15 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时出清电量 | 分时 | MWh | nan | nan | 系统已有 | 精确匹配系统指标 | 无
16 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前偏差电量 | 分时 | MWh | (分时)日前出清电量 - (分时)合约出清电量 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
17 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时偏差电量 | 分时 | MWh | (分时)上网电量 - (分时)日前出清电量 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
18 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货偏差电量 | 分时 | MWh | (分时)日前偏差电量 + (分时)实时偏差电量 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
19 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前正偏差电量 | 分时 | MWh | (分时)日前偏差电量 >= 0,取 (分时)日前偏差电量 | nan | 可由已有指标计算 | 从[日前偏差电量电费]拆分正偏差 | 低
20 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前负偏差电量 | 分时 | MWh | (分时)日前偏差电量 < 0,取 (分时)日前偏差电量 | nan | 可由已有指标计算 | 从[日前偏差电量电费]拆分负偏差 | 低
21 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时正偏差电量 | 分时 | MWh | (分时)实时偏差电量 >= 0,取 (分时)实时偏差电量 | nan | 可由已有指标计算 | 从[实时偏差电量电费]拆分正偏差 | 低
22 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时负偏差电量 | 分时 | MWh | (分时)实时偏差电量 < 0取 (分时)实时偏差电量 | nan | 可由已有指标计算 | 从[实时偏差电量电费]拆分负偏差 | 低
23 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货正偏差电量 | 分时 | MWh | (分时)现货偏差电量 >= 0 时，取 (分时)现货偏差电量(dl013>=0取dl008否则取0) | nan | 需二次开发 | 拆分正偏差 | 低
24 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货负偏差电量 | 分时 | MWh | (分时)现货偏差电量 < 0 时，取 (分时)现货偏差电量(dl014<0取dl008否则取0) | nan | 需二次开发 | 拆分负偏差 | 低
25 | 发电侧 | 中长期市场 | 原始指标 | 基数出清电价 | 分时 | 元/MWh | nan | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 出清数据已入库 | 无
26 | 发电侧 | 中长期市场 | 原始指标 | 中长期出清电价 | 分时 | 元/MWh | nan | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 出清数据已入库 | 无
27 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 合约电价 | 分时 | 元/MWh | 合约电价 = 合约电费/合约电量 | nan | 系统已有 | 精确匹配系统指标 | 无
28 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 日前出清电价 | 分时 | 元/MWh | nan | 电力交易中心 | 系统已有 | 精确匹配系统指标 | 无
29 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 实时出清电价 | 分时 | 元/MWh | nan | 电力交易中心 | 系统已有 | 精确匹配系统指标 | 无
30 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前偏差电价 | 分时 | 元/MWh | 日前偏差电价 =日前偏差电费/日前偏差电量 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
31 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时偏差电价 | 分时 | 元/MWh | 实时偏差电价 = 实时偏差电费/实时偏差电量 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
32 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货偏差电价 | 分时 | 元/MWh | 现货偏差电价=现货偏差电费/现货偏差电量 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
33 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前正偏差电价 | 分时 | 元/MWh | If(日前正偏差电费<>0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[日前偏差电量电费]拆分正偏差 | 低
34 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前负偏差电价 | 分时 | 元/MWh | If(日前负偏差电费<>0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[日前偏差电量电费]拆分负偏差 | 低
35 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时正偏差电价 | 分时 | 元/MWh | If(实时正偏差电费<>0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[实时偏差电量电费]拆分正偏差 | 低
36 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时负偏差电价 | 分时 | 元/MWh | If(实时负偏差电费<>0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[实时偏差电量电费]拆分负偏差 | 低
37 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货正偏差电价 | 分时 | 元/MWh | If(现货正偏差电费<>0) | nan | 需二次开发 | 拆分正偏差 | 低
38 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货负偏差电价 | 分时 | 元/MWh | If(现货负偏差电费<>0) | nan | 需二次开发 | 拆分负偏差 | 低
39 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货均价 | 分时 | 元/MWh | If(现货全电量电费<>0) | nan | 可由已有指标计算 | 加权平均 | 低
40 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 总平均电价 | 分时 | 元/MWh | If(总电费<>0) | nan | 可由已有指标计算 | 加权平均 | 低
41 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 基数度电差价 | 分时 | 元/MWh | If(基数差价合约电费<>0) | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
42 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 合约度电差价 | 分时 | 元/MWh | If(合约差价合约电费<>0) | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
43 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 中长期度电差价 | 分时 | 元/MWh | If(中长期差价合约电费<>0) | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
44 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前实时价差 | 分时 | 元/MWh | If(日前差价合约电费<>0) | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
45 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 基数电费 | 分时 | 元 | (分时)基数电费=(分时)基数出清电价(分时)基数出清电量 | nan | 可由已有指标计算 | 电价×电量 | 低
46 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 中长期电费 | 分时 | 元 | (分时)中长期电费=(分时)中长期出清电价(分时)中长期出清电量 | nan | 系统已有 | 精确匹配系统指标 | 无
47 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 合约电费 | 分时 | 元 | (分时)合约电费=(分时)基数电费+(分时)中长期电费 | nan | 可由已有指标计算 | 电价×电量 | 低
48 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 基数差价合约电费 | 分时 | 元 | 基数差价合约电费 =基数出清电量(基数出清电价-日前出清电价) | nan | 需二次开发 | (合约价-现货价)×电量 | 中
49 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 中长期差价合约电费 | 分时 | 元 | 中长期差价合约电费 =中长期出清电量(中长期出清电价-日前出清电价) | nan | 需二次开发 | (合约价-现货价)×电量 | 中
50 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 合约差价合约电费 | 分时 | 元 | 合约差价合约电费 = 基数差价合约电费+中长期差价合约电费 | nan | 需二次开发 | (合约价-现货价)×电量 | 中
51 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 日前差价合约电费 | 分时 | 元 | 日前差价合约电费=日前偏差电量（日前出清电价-实时出清电价） | nan | 需二次开发 | (合约价-现货价)×电量 | 中
52 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前全电量电费 | 分时 | 元 | 日前全电量电费 = 日前出清电量日前出清电价 | nan | 可由已有指标计算 | 电价×电量 | 低
53 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时全电量电费 | 分时 | 元 | 实时全电量电费 = 实时出清电量实时出清电价 | nan | 可由已有指标计算 | 电价×电量 | 低
54 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前偏差电费 | 分时 | 元 | (分时)日前偏差电量 (分时)日前出清电价 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
55 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时偏差电费 | 分时 | 元 | (分时)实时偏差电量 (分时)实时出清电价 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
56 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货偏差电费 | 分时 | 元 | (分时)日前偏差电费 + (分时)实时偏差电费 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
57 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前正偏差电费 | 分时 | 元 | If(日前偏差电量>=0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[日前偏差电量电费]拆分正偏差 | 低
58 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前负偏差电费 | 分时 | 元 | If(日前偏差电量<0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[日前偏差电量电费]拆分负偏差 | 低
59 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时正偏差电费 | 分时 | 元 | If(实时偏差电量>=0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[实时偏差电量电费]拆分正偏差 | 低
60 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时负偏差电费 | 分时 | 元 | If(实时偏差电量<0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[实时偏差电量电费]拆分负偏差 | 低
61 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货正偏差电费 | 分时 | 元 | If(现货偏差电量>=0) | nan | 需二次开发 | 拆分正偏差 | 低
62 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货负偏差电费 | 分时 | 元 | If(现货偏差电量<0) | nan | 需二次开发 | 拆分负偏差 | 低
63 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货全电量电费 | 分时 | 元 | 现货全电量电费 = [日前出清电量日前出清电价]+[(分时)实时偏差电量 (分时)实时出清电价] | nan | 系统相关 | 近似: [现货电费] | 低
64 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 总电费 | 分时 | 元 | 合约电费+日前偏差电费+实时偏差电费 | nan | 可由已有指标计算 | 电价×电量 | 低
65 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 总电费（含市场运行费用） | 分时 | 元 | 取日结算单的总电费 | nan | 需二次开发 | 基础值+市场运行费用 | 中
66 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 平均电价（含市场运行费用） | 分时 | 元/MWh | 取日结算单的总电费/上网电量 | nan | 需二次开发 | 基础值+市场运行费用 | 中
67 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 合约变动成本额 | 分时 | 元 | 实时单位变动成本合约电量 | nan | 需二次开发 | 电量×单位变动成本 | 中
68 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时变动成本额 | 分时 | 元 | 实时单位变动成本上网电量 | nan | 需二次开发 | 电量×单位变动成本 | 中
69 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货变动成本额 | 分时 | 元 | 实时变动成本额-合约变动成本额 | nan | 需二次开发 | 电量×单位变动成本 | 中
70 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 基数负荷率 | 分时 | % | 基数负荷率 =基数出清电量-(额定容量(1-厂用电率))4100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
71 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 基数覆盖率 | 分时 | % | 基数覆盖率 = 基数出清电量-上网电量100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
72 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 中长期合约负荷率 | 分时 | % | 中长期合约负荷率 = 中长期出清电量-(额定容量(1-厂用电率))4100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
73 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 中长期合约覆盖率 | 分时 | % | 中长期合约覆盖率 = 中长期出清电量-上网电量100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
74 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 合约负荷率 | 分时 | % | 合约负荷率 = 合约电量-(额定容量(1-[厂用电率]-100%))4100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
75 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 合约覆盖率 | 分时 | % | 合约覆盖率 = 合约电量-上网电量100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
76 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 机组日前负荷率 | 分时 | % | 日前出清电力-额定容量100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
77 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前负荷率 | 分时 | % | 日前负荷率 = 日前出清电力-额定容量100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
78 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 机组实时负荷率 | 分时 | % | 实时出清电力-额定容量100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
79 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时负荷率 | 分时 | % | 实时负荷率 = 实际出力值-额定容量100% | nan | 需二次开发 | 实际出力÷额定容量 | 低
80 | 发电侧 | 中长期市场 | 计算指标 | 合约边际贡献 | 分时 | 元 | (合约电费 - 实时单位变动成本合约电量) | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
81 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前偏差边际贡献 | 分时 | 元 | (分时)日前偏差贡献=(分时)日前偏差电费 - (分时)日前偏差电量 (分时)实时单位变动成本 | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
82 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时偏差边际贡献 | 分时 | 元 | (分时)实时偏差贡献=(分时)实时偏差电费 - (分时)实时偏差电量 (分时)实时单位变动成本 | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
83 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货偏差边际贡献 | 分时 | 元 | (分时)现货边际贡献=(分时)总边际贡献 - (分时)合约贡献 | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
84 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时全电量边际贡献 | 分时 | 元 | 实时全电量边际贡献 = (实时全电量电费-实时变动成本额) | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
85 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 总边际贡献 | 分时 | 元 | (分时)总边际贡献 =(分时)总电费 - (分时)实时变动成本额 | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
86 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 总边际贡献（含市场运行费用） | 分时 | 元 | (分时)总边际贡献 =(分时)结算单中的总电费 - (分时)实时变动成本额 | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
87 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货全电量贡献 | 分时 | 元 | (分时)现货全电量贡献=(分时)现货全电量电费 - (分时)实时变动成本额 | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
88 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货全电量度电贡献 | 分时 | 元/MWh | If(现货全电量贡献<>0) | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
89 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时全电量度电边际贡献 | 分时 | 元/MWh | If(实时全电量边际贡献<>0) | nan | 需二次开发 | 收入-变动成本 | 中
90 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前正偏差贡献 | 分时 | 元 | If(日前偏差电量>=0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[日前偏差电量电费]拆分正偏差 | 低
91 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前负偏差贡献 | 分时 | 元 | If(日前偏差电量<0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[日前偏差电量电费]拆分负偏差 | 低
92 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时正偏差贡献 | 分时 | 元 | If(实时偏差电量>=0) | nan | 可由已有指标计算 | 从[实时偏差电量电费]拆分正偏差 | 低
93 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时负偏差贡献 | 分时 | 元 | If(实时偏差电量<0) |  | 可由已有指标计算 | 从[实时偏差电量电费]拆分负偏差 | 低
94 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货正偏差贡献 | 分时 | 元 | 现货正偏差贡献 =现货正偏差电费-(if(现货偏差电量>=0) ,现货变动成本额,0) | nan | 需二次开发 | 拆分正偏差 | 低
95 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 现货负偏差贡献 | 分时 | 元 | 现货负偏差贡献 =现货负偏差电费-(if(,现货偏差电量<0) ,现货变动成本额,0) | nan | 需二次开发 | 拆分负偏差 | 低
96 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 竞价空间 | 分时 | MW | 竞价空间=统调负荷-新能源出力+联络线-地方电厂-非市场化电量 | nan | 系统已有 | 精确匹配系统指标 | 无
97 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 基准价 | 分时 |  | nan | 手动维护 | 系统有原始数据 | 基础参数已入库 | 无
98 | 发电侧 | 现货市场 | 派生指标 | 上网电量 | 分时 | MWh | nan | 电力交易中心 | 系统已有 | 精确匹配系统指标 | 无
99 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 实际出力值 | 分时 | MW | 实际出力值=场站实际出力-(1-厂用电率-100%)4 | nan | 系统有原始数据 | 基础参数已入库 | 无
100 | 发电侧 | 辅助服务市场 | 原始指标 | 调频出清 | 分时 | MW | - | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
101 | 发电侧 | 辅助服务市场 | 原始指标 | 调频出清电价 | 分时 | 元/MWh | - | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
102 | 发电侧 | 辅助服务市场 | 原始指标 | 备用出清 | 分时 | MW | - | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
103 | 发电侧 | 辅助服务市场 | 原始指标 | 备用出清电价 | 分时 | 元/MWh | - | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
104 | 发电侧 | 辅助服务市场 | 原始指标 | 考核费用 | 分时 | 元 | 结算单数据：各个省份均有差异化，根据业务分省份对考核费用进行汇总统计 | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
105 | 发电侧 | 辅助服务市场 | 原始指标 | 返还费用 | 分时 | 元 | 结算单数据：各个省份均有差异化，根据业务分省份对返还费用进行汇总统计 | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
106 | 发电侧 | 辅助服务市场 | 原始指标 | 分摊费用 | 分时 | 元 | 结算单数据：各个省份均有差异化，根据业务分省份对分摊费用进行汇总统计 | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
107 | 发电侧 | 辅助服务市场 | 原始指标 | 补偿费用 | 分时 | 元 | 结算单数据：各个省份均有差异化，根据业务分省份对补偿费用进行汇总统计 | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
108 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间日前中标电量 | 分时 | MWh | 省间日前中标电量=省间日前中标出力-4 | nan | 系统有原始数据 | 省间交易数据已入库 | 无
109 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间日内中标电量 | 分时 | MWh | 省间日内中标电量=省间日内中标出力-4 | nan | 系统有原始数据 | 省间交易数据已入库 | 无
110 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间现货电量 | 分时 | MWh | 省间现货电量=省间日前中标电量+省间日内中标电量 | nan | 可由算法计算 | 省间交易服务产出 | 低
111 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 省间日前出清电价 | 分时 | 元/MWh | nan | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 省间交易数据已入库 | 无
112 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 省间日内出清电价 | 分时 | 元/MWh | nan | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 省间交易数据已入库 | 无
113 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间现货均价 | 分时 | 元/MWh | 省间现货均价=省间现货电费-省间现货电量 | nan | 可由算法计算 | 省间交易服务产出 | 低
114 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间日前电费 | 分时 | 元 | 省间日前出清电费=省间日前中标电量省间日前出清电价 | nan | 可由算法计算 | 省间交易服务产出 | 低
115 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间日内电费 | 分时 | 元 | 省间日内出清电费=省间日内中标电量省间日内出清电价 | nan | 可由算法计算 | 省间交易服务产出 | 低
116 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间现货电费 | 分时 | 元 | 省间现货电费=省间日前出清电费+省间日内出清电费 | nan | 可由算法计算 | 省间交易服务产出 | 低
117 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间日前增收电费 | 分时 | 元 | 省间日前增收电费=省间日前电量（省间日前中标电价-(分时)实时出清电价） | nan | 需二次开发 | 外部交易增收 | 中
118 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间日内增收电费 | 分时 | 元 | 省间日内增收电费=省间日内电量（省间日内中标电价-(分时)实时出清电价） | nan | 需二次开发 | 外部交易增收 | 中
119 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 省间现货增收电费 | 分时 | 元 | 省间现货增收电费=省间日前电量（省间日前中标电价-(分时)实时出清电价）+省间日内电量（省间日内中标电价-(分时)实时出清电价） | nan | 需二次开发 | 外部交易增收 | 中
120 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 中长期对外增收电费 | 分时 | 元 | 中长期对外增收电费=中长期电量（中长期合约电价-市场均价） | nan | 需二次开发 | 外部交易增收 | 中
121 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 日前市场对外增收电费 | 分时 | 元 | 日前对外增收电费=日前偏差电量（日前出清-结算电价-全省统一出清日前结算点电价） | nan | 需二次开发 | 外部交易增收 | 中
122 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 实时市场对外增收电费 | 分时 | 元 | 实时对外增收电费=实时偏差电量（实时出清-结算电价-全省统一出清实时结算点电价） | nan | 需二次开发 | 外部交易增收 | 中
123 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 省间日前中标出力 | 分时 | MWh | - | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 省间交易数据已入库 | 无
124 | 发电侧 | 现货市场 | 原始指标 | 省间日内中标出力 | 分时 | MWh | - | 电力交易中心 | 系统有原始数据 | 省间交易数据已入库 | 无
125 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 收入完成率 | 分时 | % | 实际收入-计划收入 | nan | 需二次开发 | 实际÷计划 | 低
126 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 发电量完成率 | 分时 | % | 实际发电量-计划发电量 | nan | 需二次开发 | 实际÷计划 | 低
127 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 可利用小时数 | 分时 | h | 发电量-装机容量 | nan | 需二次开发 | 发电量÷装机容量 | 低
128 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 度电收益 | 分时 | 元/MWh | 收入-对应市场电量 | nan | 需二次开发 | 总收益÷总电量 | 低
129 | 发电侧 | 容量市场 | 原始指标 | 装机容量 | - | MW | - | nan | 系统有原始数据 | 容量数据已入库 | 无
130 | 发电侧 | 容量市场 | 原始指标 | 有效容量 | - | MW | - | nan | 系统有原始数据 | 容量数据已入库 | 无
131 | 发电侧 | 容量市场 | 原始指标 | 容量电费 | 月 | 元 | - | nan | 系统有原始数据 | 容量数据已入库 | 无
132 | 发电侧 | 容量市场 | 原始指标 | 容量电价 | 月 | 元/MWh | - | nan | 系统有原始数据 | 容量数据已入库 | 无
133 | 发电侧 | 容量市场 | 计算指标 | 年累计回收情况 | 年 | % | 实收电费-应收电费 | nan | 需二次开发 | 年度累计聚合 | 低
134 | 发电侧 | 绿色权益 | 原始指标 | 绿证应发量 | 日 | 个 | nan | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
135 | 发电侧 | 绿色权益 | 原始指标 | 绿证核发量 | 日 | 个 | nan | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
136 | 发电侧 | 绿色权益 | 原始指标 | 绿证交易量 | 日 | 个 | nan | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
137 | 发电侧 | 绿色权益 | 原始指标 | 绿证交易价格 | 日 | 元-个 | nan | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
138 | 发电侧 | 绿色权益 | 计算指标 | 绿证费用 | 日 | 元 | 绿证交易价格绿证交易个数 | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
139 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 电量-同比 | 分时 | % | （本周期电量-去年同期电量）-去年同期电量 | nan | 需二次开发 | 基于[电量]做同比 | 低
140 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 电费-同比 | 分时 | % | （本周期电费-去年同期电费）-去年同期电费 | nan | 需二次开发 | 基于[电费]做同比 | 低
141 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 可利用小时数-同比 | 分时 | % | （本周期可利用小时数-去年同期可利用小时数）-去年同期可利用小时数 | nan | 需二次开发 | 基于[可利用小时数]做同比 | 低
142 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 收益-同比 | 分时 | % | （本周期收益-去年同期收益）-去年同期收益 | nan | 需二次开发 | 基于[收益]做同比 | 低
143 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 度电成本-同比 | 分时 | % | （本周期度电成本-去年同期度电成本）/去年同期度电成本 | nan | 可由已有指标计算 | 基于[度电成本]做同比 | 低
144 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 度电收益-同比 | 分时 | % | （本周期度电收益-去年同期度电收益）/去年同期度电收益 | nan | 需二次开发 | 基于[度电收益]做同比 | 低
145 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 绿证价格-同比 | 分时 | % | （本周期绿证价格-去年同期绿证价格）-去年同期绿证价格 | nan | 需二次开发 | 基于[绿证价格]做同比 | 低
146 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 绿证个数-同比 | 分时 | % | （本周期绿证个数-去年同期绿证个数）-去年同期绿证个数 | nan | 需二次开发 | 基于[绿证个数]做同比 | 低
147 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 考核费用-同比 | 分时 | % | （本周期考核费用-去年同期考核费用）-去年同期考核费用 | nan | 需二次开发 | 基于[考核费用]做同比 | 低
148 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 补偿费用-同比 | 分时 | % | （本周期补偿费用-去年同期补偿费用）-去年同期补偿费用 | nan | 需二次开发 | 基于[补偿费用]做同比 | 低
149 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 分摊费用-同比 | 分时 | % | （本周期分摊费用-去年同期分摊费用）-去年同期分摊费用 | nan | 需二次开发 | 基于[分摊费用]做同比 | 低
150 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 返还费用-同比 | 分时 | % | （本周期返还费用-去年同期返还费用）-去年同期返还费用 | nan | 需二次开发 | 基于[返还费用]做同比 | 低
151 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 电量-环比 | 分时 | % | （本周期电量-上一同期电量）-上一同期电量 | nan | 需二次开发 | 基于[电量]做环比 | 低
152 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 电费-环比 | 分时 | % | （本周期电费-上一同期电费）-上一同期电费 | nan | 需二次开发 | 基于[电费]做环比 | 低
153 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 可利用小时数-环比 | 分时 | % | （本周期可利用小时数-上一同期可利用小时数）-上一同期可利用小时数 | nan | 需二次开发 | 基于[可利用小时数]做环比 | 低
154 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 收益-环比 | 分时 | % | （本周期收益-上一同期收益）-上一同期收益 | nan | 需二次开发 | 基于[收益]做环比 | 低
155 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 度电成本-环比 | 分时 | % | （本周期度电成本-上一同期度电成本）/上一同期度电成本 | nan | 可由已有指标计算 | 基于[度电成本]做环比 | 低
156 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 度电收益-环比 | 分时 | % | （本周期度电收益-上一同期度电收益）/上一同期度电收益 | nan | 需二次开发 | 基于[度电收益]做环比 | 低
157 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 绿证价格-环比 | 分时 | % | （本周期绿证价格-上一同期绿证价格）-上一同期绿证价格 | nan | 需二次开发 | 基于[绿证价格]做环比 | 低
158 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 绿证个数-环比 | 分时 | % | （本周期绿证个数-上一同期绿证个数）-上一同期绿证个数 | nan | 需二次开发 | 基于[绿证个数]做环比 | 低
159 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 考核费用-环比 | 分时 | % | （本周期考核费用-上一同期考核费用）-上一同期考核费用 | nan | 需二次开发 | 基于[考核费用]做环比 | 低
160 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 补偿费用-环比 | 分时 | % | （本周期补偿费用-上一同期补偿费用）-上一同期补偿费用 | nan | 需二次开发 | 基于[补偿费用]做环比 | 低
161 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 分摊费用-环比 | 分时 | % | （本周期分摊费用-上一同期分摊费用）-上一同期分摊费用 | nan | 需二次开发 | 基于[分摊费用]做环比 | 低
162 | 发电侧 | 现货市场 | 计算指标 | 返还费用-环比 | 分时 | % | （本周期返还费用-上一同期返还费用）-上一同期返还费用 | nan | 需二次开发 | 基于[返还费用]做环比 | 低
163 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 收益TOP10 | 分时 | 元 | 统计当前周期的二级公司-电厂-交易单元收益排名前10的用户 | nan | 需二次开发 | 排名统计 | 低
164 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 度电收益TOP10 | 分时 | 元 | 统计当前周期的二级公司-电厂-交易单元度电收益排名前10的用户 | nan | 需二次开发 | 排名统计 | 低
165 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 发电量TOP10 | 分时 | MWh | 统计当前周期的二级公司-电厂-交易单元发电量排名前10的用户 | nan | 需二次开发 | 排名统计 | 低
166 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 可利用小时数TOP10 | 分时 | h | 统计当前周期的二级公司-电厂-交易单元可利用小时数排名前10的用户 | nan | 需二次开发 | 排名统计 | 低
167 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 度电成本TOP10 | 分时 | 元/MWh | 统计当前周期的二级公司-电厂-交易单元度电成本排名前10的用户 | nan | 需二次开发 | 排名统计 | 低
168 | 集团公司 | 绿色权益 | 计算指标 | 绿电 | 日/月/年 | MWh | 统计固定范围的绿电合计值 | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
169 | 集团公司 | 绿色权益 | 计算指标 | 绿电电价 | 日/月/年 | 元/MWh | 统计固定范围的绿电加权均价 | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
170 | 集团公司 | 绿色权益 | 计算指标 | 绿证个数 | 月/年 | 个 | 统计固定范围的绿证总个数 | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
171 | 集团公司 | 绿色权益 | 计算指标 | 绿证价格 | 月/年 | 元/个 | 统计固定范围的绿证加权均价 | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
172 | 集团公司 | 绿色权益 | 计算指标 | 中长期合约电量 | 日/月/年 | MWh | 统计固定范围的中长期合约电量合计值 | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
173 | 集团公司 | 绿色权益 | 计算指标 | 中长期合约电价 | 日/月/年 | MWh | 统计固定范围的中长期合约加权均价 | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
174 | 集团公司 | 绿色权益 | 计算指标 | 中长期合约电费 | 日/月/年 | 元 | 统计固定范围的中长期合约电费 | nan | 需二次开发 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
175 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 基数电量 | 日/月/年 | MWh | 统计固定范围的基数电量合计值 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
176 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 基数电价 | 日/月/年 | 元/MWh | 统计固定范围的基数加权均价 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
177 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 基数电费 | 日/月/年 | 元 | 统计固定范围的基数电费 | nan | 可由已有指标计算 | 电价×电量 | 低
178 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 日前偏差电量 | 日/月/年 | MWh | 统计固定范围的日前偏差电量合计值 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
179 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 日前偏差电价 | 日/月/年 | 元/MWh | 统计固定范围的日前偏差加权均价 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
180 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 日前偏差电费 | 日/月/年 | 元 | 统计固定范围的日前电费 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
181 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 实时偏差电量 | 日/月/年 | MWh | 统计固定范围的实时偏差电量合计值 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
182 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 实时偏差电价 | 日/月/年 | 元/MWh | 统计固定范围的实时偏差加权均价 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
183 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 实时偏差电费 | 日/月/年 | 元 | 统计固定范围的实时电费 | nan | 需二次开发 | 需明确计算逻辑 | 中
184 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 省间电量 | 日/月/年 | MWh | 统计固定范围的省间合约电量合计值 | nan | 可由算法计算 | 省间交易服务产出 | 低
185 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 省间电价 | 日/月/年 | 元/MWh | 统计固定范围的省间合约加权均价 | nan | 可由算法计算 | 省间交易服务产出 | 低
186 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 省间电费 | 日/月/年 | 元 | 统计固定范围的省间出清电费 | nan | 可由算法计算 | 省间交易服务产出 | 低
187 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 度电收益 | 日/月/年 | 元 | 总电费/上网电量 | nan | 需二次开发 | 总收益÷总电量 | 低
188 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 可利用小时数 | 日/月/年 | h | 上网电量/额定装机 | nan | 需二次开发 | 发电量÷装机容量 | 低
189 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 计划发电量完成比 | 日/月/年 | % | 累计发电量/计划发电量 | nan | 需二次开发 | 实际÷计划 | 低
190 | 集团公司 | 现货市场 | 计算指标 | 计划收益完成比 | 日/月/年 | % | 累计收益/计划收益 | nan | 需二次开发 | 实际÷计划 | 低
191 | 集团公司 | 辅助服务市场 | 计算指标 | 考核费用 | 月/年 | 元 | 结算单数据：各个省份均有差异化，根据业务分省份对考核费用进行汇总统计 | nan | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
192 | 集团公司 | 辅助服务市场 | 计算指标 | 返还费用 | 月/年 | 元 | 结算单数据：各个省份均有差异化，根据业务分省份对返还费用进行汇总统计 | nan | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
193 | 集团公司 | 辅助服务市场 | 计算指标 | 分摊费用 | 月/年 | 元 | 结算单数据：各个省份均有差异化，根据业务分省份对分摊费用进行汇总统计 | nan | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
194 | 集团公司 | 辅助服务市场 | 计算指标 | 补偿费用 | 月/年 | 元 | 结算单数据：各个省份均有差异化，根据业务分省份对补偿费用进行汇总统计 | nan | 系统有原始数据 | 辅助服务数据已入库 | 无
195 | 集团公司 | 容量市场 | 计算指标 | 装机容量 | - | MW | - | nan | 系统有原始数据 | 容量数据已入库 | 无
196 | 集团公司 | 容量市场 | 计算指标 | 有效容量 | - | MW | - | nan | 系统有原始数据 | 容量数据已入库 | 无
197 | 集团公司 | 容量市场 | 计算指标 | 容量电费 | 月/年 | 元 | - | nan | 系统有原始数据 | 容量数据已入库 | 无
198 | 集团公司 | 容量市场 | 计算指标 | 容量电价 | 月/年 | 元/MW | - | nan | 系统有原始数据 | 容量数据已入库 | 无
199 | 集团公司 | 容量市场 | 计算指标 | 年累计回收情况 | 年 | 元 | 实收电费-应收电费 | nan | 需二次开发 | 年度累计聚合 | 低

## 统计汇总
覆盖状态统计汇总
系统覆盖状态 | 指标数量 | 占比 | 开发难度 | 说明
系统已有 | 8 | 4.0% | 无 | 指标名称精确匹配，直接可用
系统相关 | 1 | 0.5% | 低 | 近似匹配，需确认口径
系统有原始数据 | 38 | 19.1% | 无 | 数据已采集入库，可直接查询
可由算法计算 | 8 | 4.0% | 低 | 算法模型可产出，调用服务获取
可由已有指标计算 | 26 | 13.1% | 低 | 基于已有指标做简单运算
需二次开发 | 118 | 59.3% | 低~高 | 需编写计算逻辑或接入新数据
合计 | 199 | 100%
需二次开发指标的开发难度分布
开发难度 | 数量 | 典型指标
低 | 55 | 现货正偏差电量, 现货负偏差电量, 现货正偏差电价 等
中 | 51 | 计划收益, 计划发电量, 额定容量 等
高 | 12 | 绿证应发量, 绿证核发量, 绿证交易量 等
按市场×覆盖状态交叉统计
所属市场 | 系统已有 | 系统相关 | 系统有原始数据 | 可由算法计算 | 可由已有指标计算 | 需二次开发 | 小计
中长期市场 | 2 |  | 6 |  | 2 | 16 | 26
中长期市场-现货市场 | [5 empty] | 2 | 2
容量市场 |  |  | 8 |  |  | 2 | 10
现货市场 | 6 | 1 | 12 | 8 | 24 | 86 | 137
绿色权益 | [5 empty] | 12 | 12
辅助服务市场 |  |  | 12 |  |  |  | 12

## 需开发指标清单
需二次开发的指标清单（共118个）
序号 | 所属主体 | 所属市场 | 指标名称 | 分类 | 统计周期 | 匹配详情 | 开发难度
8 | 发电侧 | 中长期市场 | 中长期出力 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
41 | 发电侧 | 中长期市场 | 基数度电差价 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
42 | 发电侧 | 中长期市场 | 合约度电差价 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
43 | 发电侧 | 中长期市场 | 中长期度电差价 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
48 | 发电侧 | 中长期市场 | 基数差价合约电费 | 计算指标 | 分时 | (合约价-现货价)×电量 | 中
49 | 发电侧 | 中长期市场 | 中长期差价合约电费 | 计算指标 | 分时 | (合约价-现货价)×电量 | 中
50 | 发电侧 | 中长期市场 | 合约差价合约电费 | 计算指标 | 分时 | (合约价-现货价)×电量 | 中
51 | 发电侧 | 中长期市场 | 日前差价合约电费 | 计算指标 | 分时 | (合约价-现货价)×电量 | 中
67 | 发电侧 | 中长期市场 | 合约变动成本额 | 计算指标 | 分时 | 电量×单位变动成本 | 中
80 | 发电侧 | 中长期市场 | 合约边际贡献 | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
1 | 发电侧 | 中长期市场-现货市场 | 计划收益 | 原始指标 | 汇总 | 需明确计算逻辑 | 中
2 | 发电侧 | 中长期市场-现货市场 | 计划发电量 | 原始指标 | 汇总 | 需明确计算逻辑 | 中
3 | 发电侧 | 现货市场 | 额定容量 | 原始指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
6 | 发电侧 | 现货市场 | 实时单位变动成本 | 原始指标 | 分时 | 电量×单位变动成本 | 中
16 | 发电侧 | 现货市场 | 日前偏差电量 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
17 | 发电侧 | 现货市场 | 实时偏差电量 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
18 | 发电侧 | 现货市场 | 现货偏差电量 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
30 | 发电侧 | 现货市场 | 日前偏差电价 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
31 | 发电侧 | 现货市场 | 实时偏差电价 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
32 | 发电侧 | 现货市场 | 现货偏差电价 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
44 | 发电侧 | 现货市场 | 日前实时价差 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
54 | 发电侧 | 现货市场 | 日前偏差电费 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
55 | 发电侧 | 现货市场 | 实时偏差电费 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
56 | 发电侧 | 现货市场 | 现货偏差电费 | 计算指标 | 分时 | 需明确计算逻辑 | 中
65 | 发电侧 | 现货市场 | 总电费（含市场运行费用） | 计算指标 | 分时 | 基础值+市场运行费用 | 中
66 | 发电侧 | 现货市场 | 平均电价（含市场运行费用） | 计算指标 | 分时 | 基础值+市场运行费用 | 中
68 | 发电侧 | 现货市场 | 实时变动成本额 | 计算指标 | 分时 | 电量×单位变动成本 | 中
69 | 发电侧 | 现货市场 | 现货变动成本额 | 计算指标 | 分时 | 电量×单位变动成本 | 中
81 | 发电侧 | 现货市场 | 日前偏差边际贡献 | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
82 | 发电侧 | 现货市场 | 实时偏差边际贡献 | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
83 | 发电侧 | 现货市场 | 现货偏差边际贡献 | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
84 | 发电侧 | 现货市场 | 实时全电量边际贡献 | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
85 | 发电侧 | 现货市场 | 总边际贡献 | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
86 | 发电侧 | 现货市场 | 总边际贡献（含市场运行费用） | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
87 | 发电侧 | 现货市场 | 现货全电量贡献 | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
88 | 发电侧 | 现货市场 | 现货全电量度电贡献 | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
89 | 发电侧 | 现货市场 | 实时全电量度电边际贡献 | 计算指标 | 分时 | 收入-变动成本 | 中
117 | 发电侧 | 现货市场 | 省间日前增收电费 | 计算指标 | 分时 | 外部交易增收 | 中
118 | 发电侧 | 现货市场 | 省间日内增收电费 | 计算指标 | 分时 | 外部交易增收 | 中
119 | 发电侧 | 现货市场 | 省间现货增收电费 | 计算指标 | 分时 | 外部交易增收 | 中
120 | 发电侧 | 现货市场 | 中长期对外增收电费 | 计算指标 | 分时 | 外部交易增收 | 中
121 | 发电侧 | 现货市场 | 日前市场对外增收电费 | 计算指标 | 分时 | 外部交易增收 | 中
122 | 发电侧 | 现货市场 | 实时市场对外增收电费 | 计算指标 | 分时 | 外部交易增收 | 中
175 | 集团公司 | 现货市场 | 基数电量 | 计算指标 | 日/月/年 | 需明确计算逻辑 | 中
176 | 集团公司 | 现货市场 | 基数电价 | 计算指标 | 日/月/年 | 需明确计算逻辑 | 中
178 | 集团公司 | 现货市场 | 日前偏差电量 | 计算指标 | 日/月/年 | 需明确计算逻辑 | 中
179 | 集团公司 | 现货市场 | 日前偏差电价 | 计算指标 | 日/月/年 | 需明确计算逻辑 | 中
180 | 集团公司 | 现货市场 | 日前偏差电费 | 计算指标 | 日/月/年 | 需明确计算逻辑 | 中
181 | 集团公司 | 现货市场 | 实时偏差电量 | 计算指标 | 日/月/年 | 需明确计算逻辑 | 中
182 | 集团公司 | 现货市场 | 实时偏差电价 | 计算指标 | 日/月/年 | 需明确计算逻辑 | 中
183 | 集团公司 | 现货市场 | 实时偏差电费 | 计算指标 | 日/月/年 | 需明确计算逻辑 | 中
70 | 发电侧 | 中长期市场 | 基数负荷率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
71 | 发电侧 | 中长期市场 | 基数覆盖率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
72 | 发电侧 | 中长期市场 | 中长期合约负荷率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
73 | 发电侧 | 中长期市场 | 中长期合约覆盖率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
74 | 发电侧 | 中长期市场 | 合约负荷率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
75 | 发电侧 | 中长期市场 | 合约覆盖率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
133 | 发电侧 | 容量市场 | 年累计回收情况 | 计算指标 | 年 | 年度累计聚合 | 低
199 | 集团公司 | 容量市场 | 年累计回收情况 | 计算指标 | 年 | 年度累计聚合 | 低
23 | 发电侧 | 现货市场 | 现货正偏差电量 | 计算指标 | 分时 | 拆分正偏差 | 低
24 | 发电侧 | 现货市场 | 现货负偏差电量 | 计算指标 | 分时 | 拆分负偏差 | 低
37 | 发电侧 | 现货市场 | 现货正偏差电价 | 计算指标 | 分时 | 拆分正偏差 | 低
38 | 发电侧 | 现货市场 | 现货负偏差电价 | 计算指标 | 分时 | 拆分负偏差 | 低
61 | 发电侧 | 现货市场 | 现货正偏差电费 | 计算指标 | 分时 | 拆分正偏差 | 低
62 | 发电侧 | 现货市场 | 现货负偏差电费 | 计算指标 | 分时 | 拆分负偏差 | 低
76 | 发电侧 | 现货市场 | 机组日前负荷率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
77 | 发电侧 | 现货市场 | 日前负荷率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
78 | 发电侧 | 现货市场 | 机组实时负荷率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
79 | 发电侧 | 现货市场 | 实时负荷率 | 计算指标 | 分时 | 实际出力÷额定容量 | 低
94 | 发电侧 | 现货市场 | 现货正偏差贡献 | 计算指标 | 分时 | 拆分正偏差 | 低
95 | 发电侧 | 现货市场 | 现货负偏差贡献 | 计算指标 | 分时 | 拆分负偏差 | 低
125 | 发电侧 | 现货市场 | 收入完成率 | 计算指标 | 分时 | 实际÷计划 | 低
126 | 发电侧 | 现货市场 | 发电量完成率 | 计算指标 | 分时 | 实际÷计划 | 低
127 | 发电侧 | 现货市场 | 可利用小时数 | 计算指标 | 分时 | 发电量÷装机容量 | 低
128 | 发电侧 | 现货市场 | 度电收益 | 计算指标 | 分时 | 总收益÷总电量 | 低
139 | 发电侧 | 现货市场 | 电量-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[电量]做同比 | 低
140 | 发电侧 | 现货市场 | 电费-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[电费]做同比 | 低
141 | 发电侧 | 现货市场 | 可利用小时数-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[可利用小时数]做同比 | 低
142 | 发电侧 | 现货市场 | 收益-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[收益]做同比 | 低
144 | 发电侧 | 现货市场 | 度电收益-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[度电收益]做同比 | 低
145 | 发电侧 | 现货市场 | 绿证价格-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[绿证价格]做同比 | 低
146 | 发电侧 | 现货市场 | 绿证个数-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[绿证个数]做同比 | 低
147 | 发电侧 | 现货市场 | 考核费用-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[考核费用]做同比 | 低
148 | 发电侧 | 现货市场 | 补偿费用-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[补偿费用]做同比 | 低
149 | 发电侧 | 现货市场 | 分摊费用-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[分摊费用]做同比 | 低
150 | 发电侧 | 现货市场 | 返还费用-同比 | 计算指标 | 分时 | 基于[返还费用]做同比 | 低
151 | 发电侧 | 现货市场 | 电量-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[电量]做环比 | 低
152 | 发电侧 | 现货市场 | 电费-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[电费]做环比 | 低
153 | 发电侧 | 现货市场 | 可利用小时数-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[可利用小时数]做环比 | 低
154 | 发电侧 | 现货市场 | 收益-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[收益]做环比 | 低
156 | 发电侧 | 现货市场 | 度电收益-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[度电收益]做环比 | 低
157 | 发电侧 | 现货市场 | 绿证价格-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[绿证价格]做环比 | 低
158 | 发电侧 | 现货市场 | 绿证个数-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[绿证个数]做环比 | 低
159 | 发电侧 | 现货市场 | 考核费用-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[考核费用]做环比 | 低
160 | 发电侧 | 现货市场 | 补偿费用-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[补偿费用]做环比 | 低
161 | 发电侧 | 现货市场 | 分摊费用-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[分摊费用]做环比 | 低
162 | 发电侧 | 现货市场 | 返还费用-环比 | 计算指标 | 分时 | 基于[返还费用]做环比 | 低
163 | 集团公司 | 现货市场 | 收益TOP10 | 计算指标 | 分时 | 排名统计 | 低
164 | 集团公司 | 现货市场 | 度电收益TOP10 | 计算指标 | 分时 | 排名统计 | 低
165 | 集团公司 | 现货市场 | 发电量TOP10 | 计算指标 | 分时 | 排名统计 | 低
166 | 集团公司 | 现货市场 | 可利用小时数TOP10 | 计算指标 | 分时 | 排名统计 | 低
167 | 集团公司 | 现货市场 | 度电成本TOP10 | 计算指标 | 分时 | 排名统计 | 低
187 | 集团公司 | 现货市场 | 度电收益 | 计算指标 | 日/月/年 | 总收益÷总电量 | 低
188 | 集团公司 | 现货市场 | 可利用小时数 | 计算指标 | 日/月/年 | 发电量÷装机容量 | 低
189 | 集团公司 | 现货市场 | 计划发电量完成比 | 计算指标 | 日/月/年 | 实际÷计划 | 低
190 | 集团公司 | 现货市场 | 计划收益完成比 | 计算指标 | 日/月/年 | 实际÷计划 | 低
134 | 发电侧 | 绿色权益 | 绿证应发量 | 原始指标 | 日 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
135 | 发电侧 | 绿色权益 | 绿证核发量 | 原始指标 | 日 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
136 | 发电侧 | 绿色权益 | 绿证交易量 | 原始指标 | 日 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
137 | 发电侧 | 绿色权益 | 绿证交易价格 | 原始指标 | 日 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
138 | 发电侧 | 绿色权益 | 绿证费用 | 计算指标 | 日 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
168 | 集团公司 | 绿色权益 | 绿电 | 计算指标 | 日/月/年 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
169 | 集团公司 | 绿色权益 | 绿电电价 | 计算指标 | 日/月/年 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
170 | 集团公司 | 绿色权益 | 绿证个数 | 计算指标 | 月/年 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
171 | 集团公司 | 绿色权益 | 绿证价格 | 计算指标 | 月/年 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
172 | 集团公司 | 绿色权益 | 中长期合约电量 | 计算指标 | 日/月/年 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
173 | 集团公司 | 绿色权益 | 中长期合约电价 | 计算指标 | 日/月/年 | 需接入绿证/绿电数据 | 高
174 | 集团公司 | 绿色权益 | 中长期合约电费 | 计算指标 | 日/月/年 | 需接入绿证/绿电数据 | 高

## 图例说明
颜色图例
| 系统已有（8个） | 指标名称精确匹配，直接可用
| 系统相关（1个） | 近似匹配，需确认口径
| 系统有原始数据（38个） | 数据已采集入库，可直接查询展示
| 可由算法计算（8个） | 算法模型可产出，调用预测/结算服务
| 可由已有指标计算（26个） | 基于已有指标做加权平均、拆分等简单运算
| 需二次开发（118个） | 需编写计算逻辑或接入新数据源